EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.° 005/2024-PMLS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n.° 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná fone n.º (42) 3635-8100, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO por LOTE, na forma da Lei 14.133, de 1ª de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME  nº 73, de 30 de setembro de 2022, Decreto nº 071/2023 de 06 de setembro de 2023, que regulamenta o recebimento de materiais da administração direta do município pela comissão de recebimento de bens de consumo e bens permanentes, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, e mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico (www.licitanet.com.br).

DATA DA SESSÃO: 11 de março de 2024.

HORÁRIO DA SESSÃO: 08:00 horas.

PLATAFORMA: LICITANET (www.licitanet.com.br)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

LOTE DE LIVRE CONCORRÊNCIA: 039 E 041.

LOTES EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI SEDIADAS NA REGIÃO DA CANTUQUIRIGUAÇU: demais lotes.

JUSTIFICATIVA PLATAFORMA PRIVADA: Considerando que o setor de licitações deste Município conta com apenas 01 (um) servidor (a) de fato lotados. Considerando o volume de demandas de todas as secretarias municipais. Considerando que no COMPRAS.GOV.BR o cadastro de itens de um pregão pode durar várias horas, em razão do retrabalho, uma vez que o funcionário terá que cadastrar no sistema de gestão, e na sequencia na plataforma COMPRAS.GOV.BR um a um. E que após a realização do pregão, o pregoeiro terá que digitar manualmente todos os dados do resultado no sistema de gestão um a um; vez que não há integração. Considerando que a LICITANET permite o cadastramento dinâmico de editais de pregões, com importação e exportação de dados. A fim de dar celeridade ao processo administrativo para aquisição de supra, devido a quantidade razoável de itens, optou-se pela realização da sessão do pregão eletrônico na plataforma privada – LICITANET vez que a integração da plataforma LICITANET proporciona menor tempo dispendido em cadastro, garantindo maior eficiência e agilidade na realização do cadastro ou na operacionalização do pregão.

Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio eletrônico oficial (www.licitanet.com.br).

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em LOTE/GRUPOS, conforme Anexo, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE/GRUPO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito na plataforma LICITANET e as especificações constantes deste EDITAL, prevalecerão as últimas.

1.5. As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone (042) 3635-8135.

1.6. As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela secretaria requisitante, telefone (042) 3635-8100.

1.7. No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances, e de julgamento.

1.8. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.8.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a ATA, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.8.2. Nesta licitação será firmada uma ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que é um documento vinculado, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, que efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.8.3. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item.

1.8.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ATA.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto na na Plataforma LICITANET, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

2.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Laranjeiras do Sul, Paraná, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros

2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.

2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou distrital, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021;

2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Laranjeiras do Sul, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

2.3.3. Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Laranjeiras do Sul, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;

2.3.4. Estejam elencadas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

2.3.5. Encontrem-se em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. Constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.7. Em razão da prática de ato de improbidade administrativa, o sócio majoritário esteja proibido de contratar com o poder público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

2.3.8. Todos os lotes até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cotas reservadas, exceto aquele(s) identificados como de ampla concorrência, são de participação exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedores individuais que estejam sediados na Região da Cantuquiriguaçu, nos termos do Art. 41, § 3º da Lei Municipal n° 055/2015, Art. 9º do Decreto Municipal n° 026/2022.

2.3.8.1. Compõem a Região da Cantuquiriguaçu os seguintes municípios: Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Guaraniaçu, Goioxim, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond.

2.3.8.2. Neste edital não será aplicada a prioridade local de 10% de que trata o item, considerando que os sistemas de Plataforma de Pregão Eletrônico não permitem a correta operacionalização de tal procedimento, sendo aplicado apenas a Exclusividade Regional.

2.3.8.3. Os lotes que sejam acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e não sejam identificados como cota reservada, são de ampla concorrência, ou seja, são de participação para empresas de qualquer porte e sediadas em qualquer localidade.

2.3.8.4. A verificação da localidade da sede da proponente para atendimento ao item 6.3. será realizada na fase de credenciamento da licitação.

2.3.8.5. Nos itens identificados como “Cota reservada”, se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas, deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

2.3.8.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, micro empreendedor individual ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.3.8.7. Uma vez certificada após o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta nas seguintes bases de dados:

2.4.1. SICAF a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda o art. 14, IV, da Lei nº 14.133/2021;

2.4.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

2.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes;

2.4.4. Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

2.4.5. Consulta restrições ao direito de contratar com a Administração Pública, mantido pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR), no endereço: https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx.

2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no certame.

2.6. As sociedades cooperativas poderão participar deste certame desde que satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

2.7. É vedada a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, considerando o baixo vulto e baixa complexidade para consecução do objeto.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e do preenchimento da proposta.

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Neste caso, o envio dos documentos de habilitação não é simultaneamente com a proposta, conforme art. 39 da Lei 14.133/2021.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.

3.16. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, e os licitantes, vedada outra forma de comunicação.

3.17. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3.17.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico dos seguintes campos:

3.17.1.1. Menor preço ou percentual de desconto do item;

3.17.1.2. Marca;

3.17.1.3. Modelo (quando couber);

3.17.1.4. Valor unitário.

3.17.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

3.17.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

3.17.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.17.5.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.17.6. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

3.17.6.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

3.17.6.2. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.

3.17.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência.

3.17.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

4. DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. No horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar consonância com as especificações e condições detalhadas no edital.

4.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).

4.3. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.

4.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

5. DO INÍCIO DA DISPUTA E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou manual em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do LOTE conforme especificado na plataforma.

6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir.

6.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.6. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.6.1. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.6.1.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.6.1.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.6.1.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.6.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.6.1.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.6.2. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.6.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.6.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.6.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.6.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.6.8. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.6.8.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.6.8.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.6.8.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.6.8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.6.9. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.6.9.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.6.9.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.6.9.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.6.9.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.6.9.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.6.9.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.6.9.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.6.9.2.2. Empresas brasileiras;

6.6.9.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.6.9.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.6.10. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7. DA NEGOCIAÇÃO

7.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

7.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo III do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema.

8.1.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

8.1.2. O prazo para envio da proposta é de, no máximo (02) duas horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

8.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

8.1.4. Em relação aos bens a serem fornecidos, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de folders, prospectos e outros documentos que contenham informações e detalhamentos acerca das especificações técnicas dos produtos e/ou equipamentos ofertados.

8.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

8.2. A proposta será desclassificada quando:

8.2.1. As especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigências estabelecidas no edital;

8.2.2. Contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência.

8.3.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

8.3.2. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2022.

8.3.3. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa 73/22 da SEGES/ME.

8.3.4. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

8.4.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.4.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.4.3. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4.4. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.4.5. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.4.6. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.4.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Secretaria responsável pela análise, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.4.8. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A verificação no HABILITANET ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.1.3. Na hipótese de a Administração optar os licitantes deverão encaminhar, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.3. A habilitação das licitantes será verificada na documentação especificada neste edital.

9.1.4. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.1.5. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto.

9.1.6. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital

9.2. A licitante deverá apresentar a seguinte documentação comprobatória dos requisitos de habilitação:

9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

9.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

9.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

9.3.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF.

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

9.4.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

9.4.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

9.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.5.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.6.1. Declaração Unificada (Anexo IV).

9.6.2. Atestado e/ou declaração em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de um serviço semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.

9.7. VERIFICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.7.1. Os documentos exigidos e que não forem inseridos no Sistema LICITANET previamente a abertura da sessão, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusão da fase de habilitação.

9.7.2. O prazo para envio dos documentos de que trata o item 9 é de, no máximo (02) duas horas, a contar da convocação pelo pregoeiro, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

9.7.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

9.7.4. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

9.7.5. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

9.7.5.1. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

9.7.6. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

9.7.6.1. a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame (em aplicação ao entendimento esposado pelo TCU no acórdão 1211/2021);

9.7.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.7.6.3. a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

9.7.6.4. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 9.7.6. e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.7.7. Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas hipóteses admitidas no item 9.6, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar.

9.7.7.1. O prazo para envio dos documentos é de, no máximo 02 (duas) horas, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

9.7.7.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

9.7.7.3. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

9.7.8. Os documentos de habilitação deverão se referir à empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente alteração contratual ou transferência de acervo técnico.

9.7.8.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

9.7.8.2. Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

9.7.8.3. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

9.7.9. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;

9.7.9.2. A não regularização dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no §5º      do art. 90 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.7.10. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedição ou de revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 90 (noventa) dias corridos.

9.7.10.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

10. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

10.1. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta válida atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10.2. Diante da desclassificação ou inabilitação da primeira colocada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da que melhor atenda a este edital.

11. DO RECURSO

11.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, exclusivamente em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

11.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a preclusão da oportunidade de interposição de recurso.

11.2. Registrada a intenção de recurso, a licitante deverá apresentar as razões recursais,  exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

11.3. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.

11.4. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

11.5. O recurso regularmente interposto, juntamente com as razões e as contrarrazões recursais, será endereçado ao Pregoeiro, nos termos §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

11.5.1. O Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a decisão recorrida e, em caso de não reconsideração, os autos serão encaminhados à autoridade superior para julgamento do recurso.

11.6. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado e homologado pela Autoridade Competente.

13. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

13.1.1. O prazo de convocação de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

13.1.2. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.2. Caso a licitante vencedora convocada não realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no item 13.1, será facultado à Administração, através do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observando-se o disposto nos §§2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital.

16. DO PAGAMENTO

16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital.

17. DA DOTAÇÃO

17.1. Os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária:

| Rubrica | 02 | 001 | 04.122.0200.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Governo Municipal | Gabinete do Prefeito | Atividade do Gabinete | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 04 | 001 | 04.131.0200.2009 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Comunicação Social | Departamento de Imprensa | Atividades do Departamento de Imprensa | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 06 | 001 | 04.122.0200.2019 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | Departamento de Administração Geral | Atividade do Departamento de Administração | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 07 | 004 | 04.123.0200.2030 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | Departamento de Gestão Financeira | Atividades do Departamento de Gestão Financeira | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 303 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Saúde – Receitas Vinculadas (E. C. 29/00 – 15%) |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 1016 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Emendas Individuais impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C 105-2019) |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 494 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2074 | 3.3.90.30.00.00 | 102 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Material de Consumo | 5 % sobre Transferência Constitucionais FUNDEB |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2075 | 3.3.90.30.00.00 | 107 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos | Material de Consumo | Salário Educação |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2076 | 3.3.90.30.00.00 | 103 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Atividades do Departamento de Ensino | Material de Consumo | 5 % sobre Transferência Constitucionais FUNDEB |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2076 | 3.3.90.30.00.00 | 104 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Atividades do Departamento de Ensino | Material de Consumo | 25 % Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
| Rubrica | 09 | 002 | 13.392.0500.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Cultura | Atividades do Departamento da Cultura | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2128 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2130 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Manutenção e apliação rede iluminação pública urbana e rural | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2130 | 3.3.90.30.00.00 | 507 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Manutenção e apliação rede iluminação pública urbana e rural | Material de Consumo | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-a, CF |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 511 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Taxas – Prestações de Serviços |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 504 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias |
| Rubrica | 12 | 001 | 27.812.1000.2152 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Esportes | Departamento de Esportes | Atividades do Departamento de Esportes | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 13 | 001 | 08.244.1100.2163 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Assistencia Social e Seg da Familia | Departamento da Promoção Social | Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Seg da Familia | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 14 | 001 | 20.606.0900.2192 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Sec. Municipal de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Departamento de Agric. e Abastecimento | Atividades do Departamento de Agric. e Abastecimento | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 14 | 001 | 20.606.0900.2192 | 3.3.90.30.00.00 | 504 |
| Descrição | Sec. Municipal de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Departamento de Agric. e Abastecimento | Atividades do Departamento de Agric. e Abastecimento | Material de Consumo | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias |
| Rubrica | 15 | 001 | 04.129.0200.2211 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal da Fazenda | Departamento de Tributário | Atividades do Departamento de Tributação | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 16 | 001 | 26.782.0700.2148 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal da Transporte | Departamento de Transporte | Atividades do Departamento de Transporte | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

18.1.1. dar causa à inexecução parcial do objeto;

18.1.2. dar causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. dar causa à inexecução total do objeto;

18.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. não celebrar o termo de contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar;

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A sanção prevista no item 18.2.1. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 18.1.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.5. A sanção prevista no item 18.2.2., calculada na forma do edital ou do contrato, será de 10% (dez por cento) do valor contratado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas do item 18.1.1. ao 18.1.12.

18.6. A sanção prevista no item 18.2.3. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 18.1.2. e 18.2.7., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do município de Laranjeiras do Sul pelo prazo de 3 (três) anos.

18.7. A sanção prevista no inciso 18.2.4. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 18.1.8 ao 18.1.12., bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.2. ao 18.1.7. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 18.6., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo de 03 (três) anos.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3.  A impugnação e o pedido de esclarecimento PREFERENCIALMENTE DEVERÃO ser realizados por forma eletrônica, através de campo específico na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas. Ou realizados por forma eletrônica, através do e-mail: licitacao@ls.pr.gov.br.

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

19.5. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.6. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos solicitados em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

19.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no   Sistema Eletrônico LICITANET e no Site do Município de Laranjeiras do Sul no link: https://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/licitacoes.php para os interessados.

19. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

19.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná, o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

19.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

19.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

19.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

19.5. Nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

19.6.  Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

19.7.  A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.8.  A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - LEI FEDERAL N. 12.846/13

20.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

20.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

20.2.1. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

20.2.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

20.2.3. “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

20.2.4. “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

20.2.5. “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

20.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

22.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

22.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site oficial ou Jornal Oficial do Município.

22.7. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte das licitantes.

22.8. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não possa ser resolvida administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, com exclusão de qualquer outro.

22.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

22.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,

22.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.13. O Município de Laranjeiras do Sul, Paraná, poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

22.13. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). No Portal da Transparência, no endereço eletrônico http://portal.ls.pr.gov.br:7474/transparencia/licitacoes e endereço eletrônico https://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br – Menu Licitação.

Laranjeiras do Sul/PR, 20 de fevereiro de 2024.

Jonatas Felisberto da Silva

Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS E TOTAIS

​

| Lote: 1 - Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48229 | ALÇA PREFORMADA 50MM | 30,00 | UN | 17,80 | 534,00 |
| TOTAL | 534,00 |
| Lote: 2 - Lote 002 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48230 | ALICATE AMPERIMETRO VOLTIMETRO DIGITAL NO MINIMO 50 MM | 10,00 | UN | 107,66 | 1.076,60 |
| 2 | 48231 | ALICATE DE CORTE PROFISSIONAL | 10,00 | UN | 35,57 | 355,70 |
| 3 | 48232 | ALICATE DE PRESSÃO TRIANGULAR 10 POL | 15,00 | UN | 44,32 | 664,80 |
| 4 | 48233 | ALICATE UNIVERSAL 8 - 1.000 V | 15,00 | UN | 52,53 | 787,95 |
| TOTAL | 2.885,05 |
| Lote: 3 - Lote 003 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48234 | BASE PARA RELE 10A 100-240V | 200,00 | UN | 17,36 | 3.472,00 |
| TOTAL | 3.472,00 |
| Lote: 4 - Lote 004 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48235 | BOCAL E-27 FIXO PLÁSTICO | 70,00 | UN | 5,86 | 410,20 |
| 2 | 48236 | BOCAL E-27 FIXO PORCELANA | 180,00 | UN | 6,68 | 1.202,40 |
| 3 | 48237 | BOCAL E-40 FIXO PORCELANA | 200,00 | UN | 11,71 | 2.342,00 |
| 4 | 48238 | BOCAL PENDENTE E-27 PLASTICO | 100,00 | UN | 8,22 | 822,00 |
| TOTAL | 4.776,60 |
| Lote: 5 - Lote 005 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48239 | CABO FLEXIVEL 2X2.5 PP | 400,00 | MT | 6,54 | 2.616,00 |
| 2 | 48240 | CABO FLEXIVEL 2X4 PP | 300,00 | MT | 9,57 | 2.871,00 |
| 3 | 48241 | CABO FLEXÍVEL 10 MM 750V | 1.000,00 | MT | 8,62 | 8.620,00 |
| 4 | 48242 | CABO FLEXÍVEL 16MM 750V | 150,00 | MT | 15,82 | 2.373,00 |
| TOTAL | 16.480,00 |
| Lote: 6 - Lote 006 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48243 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 1,5 MM | 1.500,00 | MT | 2,16 | 3.240,00 |
| 2 | 48244 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 4 MM | 1.500,00 | MT | 4,22 | 6.330,00 |
| 3 | 48245 | CABO FLEXÍVEL BIPOLAR 6 MM | 1.500,00 | MT | 11,89 | 17.835,00 |
| 4 | 48246 | CABO FLEXIVEL BIPOLAR 750V 2,5 MM | 1.500,00 | MT | 3,07 | 4.605,00 |
| TOTAL | 32.010,00 |
| Lote: 7 - Lote 007 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48247 | CABO FLEXÍVEL PP 3X10 MM | 250,00 | MT | 29,63 | 7.407,50 |
| 2 | 48248 | CABO FLEXÍVEL PP 4X1,5 MM | 800,00 | MT | 9,43 | 7.544,00 |
| 3 | 48249 | CABO FLEXÍVEL PP 4X10 MM | 800,00 | MT | 25,16 | 20.128,00 |
| 4 | 48250 | CABO FLEXÍVEL PP 4X2,5 MM | 250,00 | MT | 13,31 | 3.327,50 |
| 5 | 48251 | CABO FLEXÍVEL PP 4X4 MM | 1.000,00 | MT | 18,35 | 18.350,00 |
| 6 | 48252 | CABO FLEXÍVEL PP 5X1,5 MM | 200,00 | MT | 14,27 | 2.854,00 |
| 7 | 48253 | CABO FLEXÍVEL PP 5X2,5 MM | 800,00 | MT | 12,63 | 10.104,00 |
| 8 | 48254 | CABO FLEXÍVEL PP 5X4,5 MM | 250,00 | MT | 23,34 | 5.835,00 |
| TOTAL | 75.550,00 |
| Lote: 8 - Lote 008 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48255 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 1,5 MM | 800,00 | MT | 4,58 | 3.664,00 |
| 2 | 48256 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 10 MM | 800,00 | MT | 29,19 | 23.352,00 |
| 3 | 48257 | CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 6 MM | 800,00 | MT | 15,67 | 12.536,00 |
| TOTAL | 39.552,00 |
| Lote: 9 - Lote 009 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48258 | CABO PARA TELEFONE 3 PARES | 600,00 | MT | 2,01 | 1.206,00 |
| TOTAL | 1.206,00 |
| Lote: 10 - Lote 010 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48259 | CABO PP 3 X 4 | 900,00 | MT | 13,03 | 11.727,00 |
| TOTAL | 11.727,00 |
| Lote: 11 - Lote 011 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48260 | CAIXA MOFA 2X4 | 100,00 | UN | 1,95 | 195,00 |
| TOTAL | 195,00 |
| Lote: 12 - Lote 012 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48261 | CANALETA PVC SISTEMA X COM FITA ADESIVA 20X10 MM | 300,00 | UN | 19,02 | 5.706,00 |
| TOTAL | 5.706,00 |
| Lote: 13 - Lote 013 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48262 | CAPACITOR ELETROLITICO 20WF | 100,00 | UN | 17,94 | 1.794,00 |
| TOTAL | 1.794,00 |
| Lote: 14 - Lote 014 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48263 | CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 127V 5.500W | 30,00 | UN | 63,65 | 1.909,50 |
| 2 | 48264 | CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 220V 5.500W | 50,00 | UN | 63,24 | 3.162,00 |
| TOTAL | 5.071,50 |
| Lote: 15 - Lote 015 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48265 | CINTO PARAQUEDISTA 4 PONTOS SEM TALABARTE COM REGULAGEM TOTAL COM ALMOFADA – COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) INMETRO | 3,00 | UN | 241,15 | 723,45 |
| TOTAL | 723,45 |
| Lote: 16 - Lote 016 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48266 | CONTATOR 32 A TRIPOLAR | 50,00 | UN | 264,63 | 13.231,50 |
| 2 | 48267 | CONDUITE 1/2 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 200,00 | MT | 1,92 | 384,00 |
| TOTAL | 13.615,50 |
| Lote: 17 - Lote 017 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48268 | CONDUITE 3/4 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 450,00 | MT | 2,61 | 1.174,50 |
| 2 | 48269 | CONDUITE 1 CORRUGADO INTERNO DIVERSAS CORES | 400,00 | MT | 5,46 | 2.184,00 |
| 3 | 48270 | CONDUITE/ELETRODUTO 3/4 EXTERNO BRANCO | 300,00 | MT | 19,05 | 5.715,00 |
| 4 | 48271 | CONDUITE/ELETRODUTO 3/4 EXTERNO PRETO | 200,00 | MT | 12,61 | 2.522,00 |
| 5 | 48272 | CONDUITE ELETRODUTO 1 EXTERNO BRANCO | 200,00 | MT | 22,65 | 4.530,00 |
| 6 | 48273 | CONDUITE ELETRODUTO 1 EXTERNO PRETO | 120,00 | MT | 17,50 | 2.100,00 |
| 7 | 48274 | CONDULETE DIVERSAS CORES | 150,00 | UN | 9,01 | 1.351,50 |
| 8 | 48275 | CONDULETE BRANCO | 500,00 | UN | 13,40 | 6.700,00 |
| TOTAL | 26.277,00 |
| Lote: 18 - Lote 018 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48276 | CONECTOR BIMETALICO 16 A 95 MM PADRÃO COPEL | 250,00 | UN | 8,74 | 2.185,00 |
| 2 | 48277 | CONECTOR P/ HASTE TERRA 5/8 | 60,00 | UN | 36,94 | 2.216,40 |
| 3 | 48278 | CONECTOR PERFURANTE 10A 70MM | 350,00 | UN | 11,56 | 4.046,00 |
| 4 | 48279 | CONECTOR PERFURANTE 10A 95MM | 300,00 | UN | 18,52 | 5.556,00 |
| 5 | 48280 | CONECTOR PERFURANTE 16 120MM | 300,00 | UN | 25,77 | 7.731,00 |
| 6 | 48281 | CONECTOR PERFURANTE 25 150MM | 100,00 | UN | 26,37 | 2.637,00 |
| TOTAL | 24.371,40 |
| Lote: 19 - Lote 019 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48282 | CONTATOR 25 AMPERES TRIPOLAR - SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - BOBINA 220 V | 100,00 | UN | 150,26 | 15.026,00 |
| 2 | 48283 | CONTATOR 3X40A SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - BOBINA 220 V | 120,00 | UN | 81,45 | 9.774,00 |
| 3 | 48284 | CONTATOR TRIFÁSICO 63A SEM BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - BOBINA 220 V | 30,00 | UN | 156,41 | 4.692,30 |
| TOTAL | 29.492,30 |
| Lote: 20 - Lote 020 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48285 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A | 100,00 | UN | 51,54 | 5.154,00 |
| 2 | 48286 | DISJUNTOR BIFÁSICO 20A | 180,00 | UN | 29,68 | 5.342,40 |
| 3 | 48287 | DISJUNTOR BIFÁSICO 50A | 100,00 | UN | 35,91 | 3.591,00 |
| 4 | 48288 | DISJUNTOR BIFÁSICO 40A NEMA | 30,00 | UN | 38,27 | 1.148,10 |
| 5 | 48289 | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 32A | 100,00 | UN | 46,19 | 4.619,00 |
| 6 | 48290 | DISJUNTOR MONO 16A | 150,00 | UN | 13,69 | 2.053,50 |
| 7 | 48291 | DISJUNTOR MONO 25A | 150,00 | UN | 11,50 | 1.725,00 |
| 8 | 48292 | DISJUNTOR MONO 32A | 200,00 | UN | 12,73 | 2.546,00 |
| 9 | 48293 | DISJUNTOR MONO 40A | 100,00 | UN | 13,22 | 1.322,00 |
| 10 | 48294 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 100A | 30,00 | UN | 146,43 | 4.392,90 |
| 11 | 48295 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 70A | 12,00 | UN | 139,00 | 1.668,00 |
| 12 | 48296 | DISJUNTOR NEMA TRIFÁSICO 50A | 40,00 | UN | 105,00 | 4.200,00 |
| 13 | 48297 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DIN | 50,00 | UN | 49,41 | 2.470,50 |
| TOTAL | 40.232,40 |
| Lote: 21 - Lote 021 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48298 | FIO FLEXIVEL 1,0 MM2 | 4.000,00 | MT | 1,79 | 7.160,00 |
| 2 | 48299 | FIO FLEXIVEL 1,5 MM2 | 3.000,00 | MT | 1,78 | 5.340,00 |
| 3 | 48300 | FIO FLEXIVEL 2,5 MM2 | 3.000,00 | MT | 2,40 | 7.200,00 |
| 4 | 48301 | FIO FLEXIVEL 4,0MM2 | 1.500,00 | MT | 4,01 | 6.015,00 |
| 5 | 48302 | FIO FLEXIVEL 6 MM2 | 2.000,00 | MT | 5,62 | 11.240,00 |
| 6 | 48303 | FIO FLEXIVEL 10MM | 1.500,00 | MT | 7,87 | 11.805,00 |
| TOTAL | 48.760,00 |
| Lote: 22 - Lote 022 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48304 | FIO PARA ROÇADEIRA 2,5MM | 500,00 | MT | 1,42 | 710,00 |
| 2 | 48305 | FIO PARALELO (2X1,5)MM | 1.200,00 | MT | 2,27 | 2.724,00 |
| 3 | 48306 | FIO PARALELO (2X2,5)MM | 2.000,00 | MT | 3,29 | 6.580,00 |
| 4 | 48307 | FIO PARALELO (2X4)MM | 3.000,00 | MT | 4,54 | 13.620,00 |
| TOTAL | 23.634,00 |
| Lote: 23 - Lote 023 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48308 | FITA ALTA FUSÃO 19MMX10 METROS | 15,00 | UN | 32,28 | 484,20 |
| TOTAL | 484,20 |
| Lote: 24 - Lote 024 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48309 | FITA ISOLANTE 10 METROS | 400,00 | UN | 5,45 | 2.180,00 |
| 2 | 48310 | FITA ISOLANTE 20 METROS | 300,00 | RL | 9,94 | 2.982,00 |
| 3 | 48311 | FITA ISOLANTE 50 METROS | 200,00 | UN | 41,55 | 8.310,00 |
| TOTAL | 13.472,00 |
| Lote: 25 - Lote 025 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48312 | FONTE CHAVEADA 12V ENT.BIV | 15,00 | UN | 175,01 | 2.625,15 |
| TOTAL | 2.625,15 |
| Lote: 26 - Lote 026 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48313 | GLOBO DE PROTEÇÃO REPUBLICANO | 80,00 | UN | 254,11 | 20.328,80 |
| TOTAL | 20.328,80 |
| Lote: 27 - Lote 027 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48314 | GUIA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA MINIMO 10MT | 5,00 | UN | 30,47 | 152,35 |
| TOTAL | 152,35 |
| Lote: 28 - Lote 028 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48315 | HASTE TERRA 2,40 X 5/8 MTS - 12,7 MM PADRÃO COPEL | 90,00 | UN | 29,99 | 2.699,10 |
| TOTAL | 2.699,10 |
| Lote: 29 - Lote 029 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48316 | IGNITOR 220 V | 250,00 | UN | 31,54 | 7.885,00 |
| TOTAL | 7.885,00 |
| Lote: 30 - Lote 030 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48317 | INTERRUPTOR 1 TECLA COM TOMADA | 150,00 | UN | 14,85 | 2.227,50 |
| 2 | 48318 | INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR | 180,00 | UN | 7,47 | 1.344,60 |
| 3 | 48319 | INTERRUPTOR 2 TECLADAS COM TOMADA | 100,00 | UN | 21,50 | 2.150,00 |
| 4 | 48320 | INTERRUPTOR 2 TECLAS EMBUTIR | 100,00 | UN | 13,90 | 1.390,00 |
| 5 | 48321 | INTERRUPTOR 3 TECLAS EMBUTIR | 180,00 | UN | 16,62 | 2.991,60 |
| 6 | 48322 | INTERRUPTOR COM TOMADA SISTEMA X | 100,00 | UN | 12,06 | 1.206,00 |
| 7 | 48323 | INTERRUPTOR DUPLO SISTEMA X | 200,00 | UN | 8,90 | 1.780,00 |
| 8 | 48324 | INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA EMBUTIR | 120,00 | UN | 8,61 | 1.033,20 |
| 9 | 48325 | INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS EMBUTIR | 80,00 | UN | 14,00 | 1.120,00 |
| 10 | 48326 | INTERRUPTOR SISTEMA X | 180,00 | UN | 11,22 | 2.019,60 |
| TOTAL | 17.262,50 |
| Lote: 31 - Lote 031 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48328 | LÂMPADA DE LED 65W | 450,00 | UN | 104,81 | 47.164,50 |
| TOTAL | 47.164,50 |
| Lote: 32 - Lote 032 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48327 | LÂMPADA DE LED 20W | 1.200,00 | UN | 13,98 | 16.776,00 |
| 2 | 48329 | LÂMPADA LED 25W | 800,00 | UN | 19,77 | 15.816,00 |
| 3 | 48331 | LÂMPADA LED 15W | 200,00 | UN | 10,35 | 2.070,00 |
| 4 | 48332 | LÂMPADA LED 30W | 600,00 | UN | 23,36 | 14.016,00 |
| 5 | 48333 | LÂMPADA LED 40W | 400,00 | UN | 30,26 | 12.104,00 |
| TOTAL | 60.782,00 |
| Lote: 33 - Lote 033 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48334 | LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W SOBREPOR 120CM | 250,00 | UN | 39,74 | 9.935,00 |
| TOTAL | 9.935,00 |
| Lote: 34 - Lote 034 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48330 | LÂMPADA LED (BULBO) 8.5 W E-27 | 250,00 | UN | 8,67 | 2.167,50 |
| TOTAL | 2.167,50 |
| Lote: 35 - Lote 035 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48335 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E- 40 | 500,00 | UN | 112,96 | 56.480,00 |
| TOTAL | 56.480,00 |
| Lote: 36 - Lote 036 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48336 | LÂMPADA VAPOR SODIO 70W E-27 | 500,00 | UN | 34,45 | 17.225,00 |
| TOTAL | 17.225,00 |
| Lote: 37 - Lote 037 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48337 | LANTERNA RECARREGAVEL PROFISSIONAL | 15,00 | UN | 39,70 | 595,50 |
| TOTAL | 595,50 |
| Lote: 38 - Lote 038 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48338 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM NO MÍNIMO 30 LED | 200,00 | UN | 29,75 | 5.950,00 |
| TOTAL | 5.950,00 |
| Lote: 39 - Lote 039 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48339 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 100 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 13.500 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 AMPLA CONCORRÊNCIA | 375,00 | UN | 586,77 | 220.038,75 |
| TOTAL | 220.038,75 |
| Lote: 40 - Lote 040 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48340 | LUMINARIA PUBLICA LED 100W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 100 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 13.500 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI DO LOTE 39 | 125,00 | UN | 586,77 | 73.346,25 |
| TOTAL | 73.346,25 |
| Lote: 41 - Lote 041 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48341 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 150 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 22.000 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 AMPLA CONCORRÊNCIA | 225,00 | UN | 653,45 | 147.026,25 |
| TOTAL | 147.026,25 |
| Lote: 42 - Lote 042 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48342 | LUMINARIA PUBLICA LED 150W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 150 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 22.000 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI DO LOTE 41 | 75,00 | UN | 653,45 | 49.008,75 |
| TOTAL | 49.008,75 |
| Lote: 43 - Lote 043 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48343 | LUVA DE VAQUETA COURO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) INMETRO | 250,00 | PAR | 32,00 | 8.000,00 |
| 2 | 48344 | LUVA BORRACHA FORRADA | 80,00 | PAR | 14,64 | 1.171,20 |
| 3 | 48345 | LUVA DE BAIXA TENSÃO 500V | 6,00 | PAR | 314,20 | 1.885,20 |
| TOTAL | 11.056,40 |
| Lote: 44 - Lote 044 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48346 | MODULO LED PARA SEMÁFORO IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 100,00 | UN | 283,71 | 28.371,00 |
| 2 | 48347 | MODULO RELE 4 CANAIS ARDUINO | 30,00 | UN | 100,70 | 3.021,00 |
| TOTAL | 31.392,00 |
| Lote: 45 - Lote 045 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48348 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR Dimensões do item C x L x A 20 x 8 x 5 centímetros | 30,00 | UN | 7,36 | 220,80 |
| TOTAL | 220,80 |
| Lote: 46 - Lote 046 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48349 | PADRÃO ENERGIA 2X50A PADRÃO COPEL | 10,00 | UN | 1.756,15 | 17.561,50 |
| TOTAL | 17.561,50 |
| Lote: 47 - Lote 047 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48350 | PADRÃO ENERGIA 3X100A PADRÃO COPEL | 10,00 | UN | 4.003,75 | 40.037,50 |
| TOTAL | 40.037,50 |
| Lote: 48 - Lote 048 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48351 | PADRÃO ENERGIA 3X150A PADRÃO COPEL | 10,00 | UN | 6.262,90 | 62.629,00 |
| TOTAL | 62.629,00 |
| Lote: 49 - Lote 049 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48352 | PADRÃO ENERGIA 3X200A PADRÃO COPEL | 5,00 | UN | 7.193,88 | 35.969,40 |
| TOTAL | 35.969,40 |
| Lote: 50 - Lote 050 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48353 | PADRÃO ENERGIA 3X50A PADRÃO COPEL | 10,00 | UN | 2.325,00 | 23.250,00 |
| TOTAL | 23.250,00 |
| Lote: 51 - Lote 051 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48354 | PADRÃO ENERGIA 3X80A PADRÃO COPEL | 5,00 | UN | 3.422,50 | 17.112,50 |
| TOTAL | 17.112,50 |
| Lote: 52 - Lote 052 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48355 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,8MMX19MM | 150,00 | UN | 0,96 | 144,00 |
| 2 | 48356 | PARAFUSO PARABOLT 10MM | 150,00 | UN | 3,75 | 562,50 |
| 3 | 48357 | PARAFUSO PARABOLT 12MM | 150,00 | UN | 3,80 | 570,00 |
| 4 | 48358 | PARAFUSO PARABOLT 8MM | 180,00 | UN | 5,40 | 972,00 |
| TOTAL | 2.248,50 |
| Lote: 53 - Lote 053 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48359 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 250MM | 50,00 | UN | 18,19 | 909,50 |
| 2 | 48360 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 300MM | 150,00 | UN | 24,65 | 3.697,50 |
| 3 | 48361 | PARAFUSO TIPO MÁQUINA 500MM | 150,00 | UN | 34,95 | 5.242,50 |
| TOTAL | 9.849,50 |
| Lote: 54 - Lote 054 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48362 | PLUG FÊMEA 10A | 100,00 | UN | 8,91 | 891,00 |
| 2 | 48363 | PLUG FÊMEA 20A | 100,00 | UN | 9,60 | 960,00 |
| 3 | 48364 | PLUG MACHO 10A | 250,00 | UN | 8,94 | 2.235,00 |
| 4 | 48365 | PLUG MACHO 20A | 100,00 | UN | 9,40 | 940,00 |
| TOTAL | 5.026,00 |
| Lote: 55 - Lote 055 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48366 | RAMAL (2X10)MM | 200,00 | MT | 4,50 | 900,00 |
| 2 | 48367 | RAMAL (3X16)MM TRIPLEX | 200,00 | MT | 7,32 | 1.464,00 |
| 3 | 48368 | RAMAL (3X25)MM TRIPLEX | 100,00 | MT | 15,44 | 1.544,00 |
| 4 | 48369 | RAMAL (4X16)MM QUADRIPLEX | 200,00 | MT | 11,26 | 2.252,00 |
| 5 | 48370 | RAMAL (4X20)MM QUADRIPLEX | 500,00 | MT | 15,46 | 7.730,00 |
| 6 | 48371 | RAMAL (4X25)MM QUADRIPLEX | 800,00 | MT | 17,21 | 13.768,00 |
| 7 | 48372 | RAMAL (4X35)MM QUADRIPLEX | 200,00 | MT | 21,28 | 4.256,00 |
| 8 | 48373 | RAMAL QUADRUPLEX 4X50MM | 350,00 | MT | 28,61 | 10.013,50 |
| TOTAL | 41.927,50 |
| Lote: 56 - Lote 056 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48374 | REATOR EXTERNOS C/ BASE 400W | 200,00 | UN | 141,60 | 28.320,00 |
| TOTAL | 28.320,00 |
| Lote: 57 - Lote 057 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48375 | REATOR INTERNO METÁLICO 400W | 250,00 | UN | 145,88 | 36.470,00 |
| TOTAL | 36.470,00 |
| Lote: 58 - Lote 058 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48376 | REATOR METÁLICO 250W COM BASE | 80,00 | UN | 152,30 | 12.184,00 |
| TOTAL | 12.184,00 |
| Lote: 59 - Lote 059 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48377 | REATOR SEM BASE 400W METÁLICO | 100,00 | UN | 129,03 | 12.903,00 |
| TOTAL | 12.903,00 |
| Lote: 60 - Lote 060 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48378 | REATOR SÓDIO 70W COM BASE | 150,00 | UN | 401,06 | 60.159,00 |
| TOTAL | 60.159,00 |
| Lote: 61 - Lote 061 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48379 | REFLETOR LED 10W 6500K BRANCO FRIO | 50,00 | UN | 30,20 | 1.510,00 |
| 2 | 48380 | REFLETOR LED 15W 6500K BRANCO FRIO | 50,00 | UN | 36,89 | 1.844,50 |
| 3 | 48381 | REFLETOR LED 30W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | UN | 37,45 | 2.996,00 |
| 4 | 48382 | REFLETOR LED 50W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | UN | 54,03 | 4.322,40 |
| TOTAL | 10.672,90 |
| Lote: 62 - Lote 062 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48383 | REFLETOR LED 100W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | UN | 84,41 | 16.882,00 |
| TOTAL | 16.882,00 |
| Lote: 63 - Lote 063 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48384 | REFLETOR LED 150W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | UN | 119,24 | 23.848,00 |
| TOTAL | 23.848,00 |
| Lote: 64 - Lote 064 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48385 | REFLETOR LED 200W 6500K BRANCO FRIO | 200,00 | UN | 148,16 | 29.632,00 |
| TOTAL | 29.632,00 |
| Lote: 65 - Lote 065 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48386 | REFLETOR LED 300W 6500K BRANCO FRIO | 100,00 | UN | 317,50 | 31.750,00 |
| TOTAL | 31.750,00 |
| Lote: 66 - Lote 066 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48387 | REFLETOR LED 400W 6500K BRANCO FRIO | 80,00 | UN | 268,75 | 21.500,00 |
| TOTAL | 21.500,00 |
| Lote: 67 - Lote 067 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48388 | REFLETOR LED 500W 6500K BRANCO FRIO | 120,00 | UN | 498,25 | 59.790,00 |
| TOTAL | 59.790,00 |
| Lote: 68 - Lote 068 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48389 | RELE 12/18A DE SOBRECARGA | 30,00 | UN | 92,07 | 2.762,10 |
| 2 | 48390 | RELE DE SOBRECARGA 25 A 32A | 30,00 | UN | 135,17 | 4.055,10 |
| 3 | 48391 | RELE DE SOBRECARGA 32 A 45A | 30,00 | UN | 161,48 | 4.844,40 |
| 4 | 48392 | RELE FOTOELETRICO 220V 1000 V | 600,00 | UN | 44,25 | 26.550,00 |
| TOTAL | 38.211,60 |
| Lote: 69 - Lote 069 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48393 | SPOT BR/PR 02 LAMPADA LED 25 W | 500,00 | UN | 28,01 | 14.005,00 |
| TOTAL | 14.005,00 |
| Lote: 70 - Lote 070 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48394 | TALABARTE DE POSICIONAMENTO PARA CINTO PARAQUEDISTA DE ACORDO COM AS NBR 15835 E 15837 | 4,00 | UN | 299,70 | 1.198,80 |
| TOTAL | 1.198,80 |
| Lote: 71 - Lote 071 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48395 | TALABARTE TIPO Y C/ ABSORÇÃO MOSQUETÃO DE ACORDO COM AS NBR 15835 E 15837 | 4,00 | UN | 307,70 | 1.230,80 |
| TOTAL | 1.230,80 |
| Lote: 72 - Lote 072 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48396 | TAMPA CEGA 2X4 | 80,00 | UN | 5,09 | 407,20 |
| 2 | 48397 | TAMPA CEGA 4X4 | 100,00 | UN | 5,72 | 572,00 |
| TOTAL | 979,20 |
| Lote: 73 - Lote 073 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48398 | TIMER ELETRICO DIGITAL PARA TRILHO 220 V | 12,00 | UN | 112,87 | 1.354,44 |
| TOTAL | 1.354,44 |
| Lote: 74 - Lote 074 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48399 | TOMADA DE SOBREPOR 10A | 150,00 | UN | 6,13 | 919,50 |
| 2 | 48400 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES 2X4 | 150,00 | UN | 12,08 | 1.812,00 |
| 3 | 48401 | TOMADA SISTEMA X | 250,00 | UN | 12,34 | 3.085,00 |
| 4 | 48402 | TOMADAS P/ CONDULETE | 400,00 | UN | 8,38 | 3.352,00 |
| TOTAL | 9.168,50 |
| Lote: 75 - Lote 075 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48403 | TORNEIRA ELETRICA 127V 5.500 W | 50,00 | UN | 146,37 | 7.318,50 |
| 2 | 48404 | TORNEIRA ELETRICA 220V 7.500 W | 80,00 | UN | 141,81 | 11.344,80 |
| TOTAL | 18.663,30 |
| Lote: 76 - Lote 076 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48405 | BRAÇO PARA LUMINÁRIA LM2 3M | 80,00 | UN | 213,51 | 17.080,80 |
| TOTAL | 17.080,80 |
| Lote: 77 - Lote 077 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48406 | CANALETA (20X20) MM 2METROS | 450,00 | UN | 19,16 | 8.622,00 |
| TOTAL | 8.622,00 |
| Lote: 78 - Lote 078 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48407 | DISJUNTOR BIFÁSICO 32A | 80,00 | UN | 36,73 | 2.938,40 |
| 2 | 48408 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A DIN | 60,00 | UN | 51,48 | 3.088,80 |
| TOTAL | 6.027,20 |
| Lote: 79 - Lote 079 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48409 | GLOBO REPUBLICANO A700 B1900 C200 | 100,00 | UN | 256,11 | 25.611,00 |
| TOTAL | 25.611,00 |
| Lote: 80 - Lote 080 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48410 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W | 250,00 | UN | 39,30 | 9.825,00 |
| TOTAL | 9.825,00 |
| Lote: 81 - Lote 081 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48411 | MÓDULO SEMAFÓRICO AMARELO IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 40,00 | UN | 293,50 | 11.740,00 |
| 2 | 48412 | MÓDULO SEMAFÓRICO VERDE IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 50,00 | UN | 293,50 | 14.675,00 |
| 3 | 48413 | MÓDULO SEMAFÓRICO VERMELHO IP 65, QUANTIDADE MÍNIMA DE 90 LEDS | 60,00 | UN | 293,50 | 17.610,00 |
| TOTAL | 44.025,00 |
| Lote: 82 - Lote 082 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48414 | CABO DE TELEFONE 4 PAR BLINDADO | 150,00 | MT | 3,60 | 540,00 |
| 2 | 48415 | FIO TELEFONE EXTERNO | 500,00 | MT | 3,68 | 1.840,00 |
| 3 | 48418 | FIO 2 PAR INTERNO TELEFONE | 700,00 | MT | 2,56 | 1.792,00 |
| 4 | 48419 | FIO 3 PAR INTERNO TELEFONE | 200,00 | MT | 2,31 | 462,00 |
| TOTAL | 4.634,00 |
| Lote: 83 - Lote 083 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48416 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A | 80,00 | UN | 11,30 | 904,00 |
| 2 | 48417 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A | 80,00 | UN | 12,47 | 997,60 |
| TOTAL | 1.901,60 |
| Lote: 84 - Lote 084 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48420 | BALDE DE PASSAGEM ( ATERRAMENTO) 5 | 10,00 | UN | 61,62 | 616,20 |
| TOTAL | 616,20 |
| Lote: 85 - Lote 085 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48421 | ADAPTADOR PARA CANDULETE | 100,00 | UN | 2,13 | 213,00 |
| TOTAL | 213,00 |
| Lote: 86 - Lote 086 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48422 | TAMPA PARA CONDULETE 1 TECLA 1/2 PVC BRANCO | 60,00 | UN | 3,94 | 236,40 |
| 2 | 48423 | TAMPA PARA CONDULETE 1 TECLA 3 /4 PVC BRANCO | 60,00 | UN | 3,94 | 236,40 |
| TOTAL | 472,80 |
| Lote: 87 - Lote 087 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48424 | SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE BIVOLT | 40,00 | UN | 64,76 | 2.590,40 |
| TOTAL | 2.590,40 |
| Lote: 88 - Lote 088 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48425 | TOMADA DE LOUÇA 32A | 80,00 | UN | 28,65 | 2.292,00 |
| TOTAL | 2.292,00 |
| Lote: 89 - Lote 089 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48426 | PLUG MACHO 32A | 80,00 | UN | 32,16 | 2.572,80 |
| TOTAL | 2.572,80 |
| Lote: 90 - Lote 090 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48427 | FERRO DE SOLDA 40W | 5,00 | UN | 57,27 | 286,35 |
| TOTAL | 286,35 |
| Lote: 91 - Lote 091 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48428 | ROLO DE ESTANHO DE 500G | 15,00 | UN | 172,12 | 2.581,80 |
| TOTAL | 2.581,80 |
| Lote: 92 - Lote 092 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48429 | LUMINÁRIA LED 50W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 50 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 7800 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 150 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 | 100,00 | UN | 265,71 | 26.571,00 |
| TOTAL | 26.571,00 |
| Lote: 93 - Lote 093 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48430 | LUMINÁRIA LED 60W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 60 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 9.000 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 | 100,00 | UN | 330,47 | 33.047,00 |
| TOTAL | 33.047,00 |
| Lote: 94 - Lote 094 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48431 | LUMINÁRIA LED 80W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 80 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 10.800 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 | 100,00 | UN | 376,64 | 37.664,00 |
| TOTAL | 37.664,00 |
| Lote: 95 - Lote 095 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48432 | LUMINÁRIA LED 180W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 180 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 26.000 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 | 100,00 | UN | 736,64 | 73.664,00 |
| TOTAL | 73.664,00 |
| Lote: 96 - Lote 096 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48433 | LUMINÁRIA LED 200W ESPECIFICAÇÕES IGUAIS OU SUPERIORES: POTÊNCIA + - 5%: 200 W FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: 0,97 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE ATHD IGUAL OU INFERIOR: 10% TEMP. DE COR TCC + - 10%: 5.000K ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IRC: 70 PROTETOR CONTRA SURTOS DE SOBRETENSÃO: 10 KV SOBRECORRENTE: 10 KA GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 FLUXO LUMINOSO LUMENS: 28.000 LM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 140 LM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS: IK 08 SISTEMA PARA FOTOCÉLULA OU TOMADA 3 PINOS: 3 SISTEMA DE FIXAÇÃO (MM): 48 A 60,3 VIDA ÚTIL (HS) DO LED: 65.000 GARANTIA: 5 ANOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA N° 062/2022 | 80,00 | UN | 805,38 | 64.430,40 |
| TOTAL | 64.430,40 |
| Lote: 97 - Lote 097 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48434 | POSTE B 300 10,5 | 10,00 | UN | 940,95 | 9.409,50 |
| TOTAL | 9.409,50 |
| Lote: 98 - Lote 098 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48435 | QUADRO DIST. C/ BARRAMENTO 28 DISJ | 5,00 | UN | 577,48 | 2.887,40 |
| TOTAL | 2.887,40 |
| Lote: 99 - Lote 099 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48436 | MANGUEIRA CORRUGADA 1 REFORÇADA | 180,00 | MT | 5,98 | 1.076,40 |
| 2 | 48437 | MANGUEIRA CORRUGADA 2 REFORÇADA | 120,00 | MT | 10,67 | 1.280,40 |
| TOTAL | 2.356,80 |
| Lote: 100 - Lote 100 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48438 | POSTE DE CONCRETO DE 7,20M PADRÃO | 10,00 | UN | 523,18 | 5.231,80 |
| 2 | 48439 | POSTE DE CONCRETO DE PM-200 7,20M | 5,00 | UN | 543,25 | 2.716,25 |
| TOTAL | 7.948,05 |
| Lote: 101 - Lote 101 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48440 | CAPACETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEM JUGULAR, COM ESPUMA HIPOALÉRGICA – COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) INMETRO | 10,00 | UN | 15,19 | 151,90 |
| TOTAL | 151,90 |
| Lote: 102 - Lote 102 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48441 | CONE DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO 75 CM | 50,00 | UN | 81,20 | 4.060,00 |
| TOTAL | 4.060,00 |
| Lote: 103 - Lote 103 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48442 | TIMER ANALÓGICO 10A BIVOLT | 10,00 | UN | 74,71 | 747,10 |
| TOTAL | 747,10 |
| Lote: 104 - Lote 104 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48443 | ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 300MM | 650,00 | UN | 0,86 | 559,00 |
| 2 | 48444 | ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 200MM | 800,00 | UN | 0,70 | 560,00 |
| 3 | 48445 | ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 90MM | 1.000,00 | UN | 0,58 | 580,00 |
| TOTAL | 1.699,00 |
| Lote: 105 - Lote 105 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48446 | PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA E-27 | 200,00 | UN | 7,90 | 1.580,00 |
| 2 | 48447 | PLAFON LED DE SOBREPOR 18W | 150,00 | UN | 53,27 | 7.990,50 |
| 3 | 48448 | PLAFON LED 20W T10 / TL20316 | 100,00 | UN | 30,20 | 3.020,00 |
| TOTAL | 12.590,50 |
| Lote: 106 - Lote 106 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48449 | LUMINÁRIA DE LED SLIM 36W BRANCA, 6.500 K | 100,00 | UN | 67,82 | 6.782,00 |
| TOTAL | 6.782,00 |
| Lote: 107 - Lote 107 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48450 | ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA DE 6 DEGRAUS | 6,00 | UN | 249,17 | 1.495,02 |
| 2 | 48451 | ESCADA DE ALUMINIO MOR, EXTENSIVA DE 20 DEGRAUS | 6,00 | UN | 768,82 | 4.612,92 |
| TOTAL | 6.107,94 |
| Lote: 108 - Lote 108 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48452 | BADISCO ELETRONICO DE 1 LINHA | 5,00 | UN | 267,93 | 1.339,65 |
| TOTAL | 1.339,65 |
| Lote: 109 - Lote 109 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48453 | CHAVE DE BOCA E CATRACA 13MM | 15,00 | UN | 40,91 | 613,65 |
| 2 | 48454 | CHAVE DE BOCA E CATRACA 11MM | 15,00 | UN | 37,56 | 563,40 |
| TOTAL | 1.177,05 |
| Lote: 110 - Lote 110 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48455 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETI 30X30 | 5,00 | CX | 68,05 | 340,25 |
| TOTAL | 340,25 |
| Lote: 111 - Lote 111 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48456 | ACRILICO PAREDE 3MM METRO QUADRO | 15,00 | M2 | 377,42 | 5.661,30 |
| TOTAL | 5.661,30 |
| Lote: 112 - Lote 112 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48457 | CHAVES DE FENDA ISOLADA 1/4 X 6 | 15,00 | UN | 26,58 | 398,70 |
| 2 | 48458 | CHAVES PHILIPS ISOLADA 1/4 X 6 | 12,00 | UN | 25,82 | 309,84 |
| 3 | 48459 | CHAVES DE FENDA ISOLADA 5/16 X 8 | 12,00 | UN | 44,00 | 528,00 |
| 4 | 48460 | CHAVES PHILIPS ISOLADA 5/16 X 8 | 12,00 | UN | 45,35 | 544,20 |
| 5 | 48461 | CHAVES DE FENDA ISOLADA 1/8 X 4 | 12,00 | UN | 14,90 | 178,80 |
| 6 | 48462 | CHAVES PHILIPS ISOLADA 1/8 X 4 | 12,00 | UN | 18,36 | 220,32 |
| TOTAL | 2.179,86 |
| Lote: 113 - Lote 113 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48463 | ADAPTADOR P/ CONDULETE 3/4 BRANCA | 80,00 | UN | 1,99 | 159,20 |
| 2 | 48464 | ADAPTADOR P/ CONDULETE 1 BRANCA | 60,00 | UN | 2,19 | 131,40 |
| TOTAL | 290,60 |
| Lote: 114 - Lote 114 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48465 | TERMINAL PINO CURTO 16MM | 60,00 | UN | 10,47 | 628,20 |
| 2 | 48466 | TERMINAL PINO CURTO 35MM | 60,00 | UN | 16,28 | 976,80 |
| TOTAL | 1.605,00 |
| Lote: 115 - Lote 115 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48467 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM | 60,00 | UN | 16,61 | 996,60 |
| TOTAL | 996,60 |
| Lote: 116 - Lote 116 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48468 | ABRAÇADEIRA PARA CONDUITE 3/4 | 100,00 | UN | 1,42 | 142,00 |
| 2 | 48469 | ABRAÇADEIRA PARA CONDUITE 1/2 | 100,00 | UN | 1,48 | 148,00 |
| TOTAL | 290,00 |
| Lote: 117 - Lote 117 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48470 | SERRA COPO DIAMANTADA 60 MM | 5,00 | UN | 174,06 | 870,30 |
| TOTAL | 870,30 |
| Lote: 118 - Lote 118 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48471 | DISCO DE MAKITA PARA CONCRETO 185MM. | 20,00 | UN | 60,50 | 1.210,00 |
| TOTAL | 1.210,00 |
| Lote: 119 - Lote 119 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48472 | BROCA DE AÇO 4 MM. | 5,00 | UN | 5,66 | 28,30 |
| 2 | 48473 | BROCA PARA CONCRETO 6MM. | 5,00 | UN | 6,66 | 33,30 |
| 3 | 48474 | BROCA PARA CONCRETO 8MM. | 5,00 | UN | 8,98 | 44,90 |
| 4 | 48475 | BROCA PARA CONCRETO 10MM. | 5,00 | UN | 15,19 | 75,95 |
| 5 | 48476 | BROCA DE AÇO 12MM. | 5,00 | UN | 17,95 | 89,75 |
| 6 | 48477 | BROCA DE AÇO 16MM. | 5,00 | UN | 32,64 | 163,20 |
| TOTAL | 435,40 |
| Lote: 120 - Lote 120 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48478 | FURADEIRA COM MARTELETE 800 W 220V | 3,00 | UN | 1.276,40 | 3.829,20 |
| TOTAL | 3.829,20 |
| Lote: 121 - Lote 121 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48479 | SOQUETE CEBOLINHA | 50,00 | UN | 2,19 | 109,50 |
| 2 | 48480 | SOQUETE DE PRESSÃO | 50,00 | UN | 4,57 | 228,50 |
| TOTAL | 338,00 |
| Lote: 122 - Lote 122 |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 48481 | DETECTOR DE METAL PORTÁTIL PARA REVISTA, COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE | 3,00 | UN | 250,72 | 752,16 |
| TOTAL | 752,16 |

OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do Sistema LICITANET e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº /

Data de abertura:

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Telefone: (DDD)

E-mail:

Dados Bancários:

Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)

CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)

RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)

Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? ( )Sim ( ) Não

| Lote: XX |
| --- |
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Marca | Modelo | Preço total |
| X | XXX | XXXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| TOTAL |  |  | XXX |

Valor total: xxxx (por extenso).

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Prazo de validade de: xx (mínimo 90) dias, contados da data de abertura da licitação.

Local, XX de XX de 202X.

Representante Legal

ANEXO IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Pregão Eletrônico nº 005/2024.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

- Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

- Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório;

- Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

- Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

- Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

- Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

- Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o terceiro grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 14º da lei Federal 14.133/2021, e Súmula vinculante nº. 13 STF.

- Os sócios da empresa não são servidores efetivos, temporários ou comissionados do município de Laranjeiras do Sul.

- Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 <quando for o caso>.

_____________________, _______ de _______________ de 2024.

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo do CNPJ

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 005/2024

ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2024

Aos XX , o Município de Laranjeiras do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.970/0001-95, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e legislações correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 005/2024, por deliberação da autoridade competente, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Laranjeiras do Sul, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

ÓRGÃO GERENCIADOR: O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53, doravante denominado CONTRATANTE.

FORNECEDOR/DENTETORA DA ATA: XXX, inscrita no CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXX-XX, com endereço na Rua XX, n° XX, XX, XX-XX, CEP XXX, neste ato representado pelo Sr. XXX, XX, XX, portador da Cédula de Identidade n° XX-SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob o n° XX, residente e domiciliado em XX-XX.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

1.2. Descrição:

| Lote nº | Descrição do Item | Unid | Quant | MARCA | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALOR TOTAL DA ATA = R$ ----- (----------).

1.2.  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento dos produtos/serviços obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul.

3.2. A Secretaria Municipal de Administração e/ou do Setor de Compras, efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.4. Dotação orçamentária onerada;

3.2.5. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus), parceladamente, de acordo com as solicitações, pelo período da vigência, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa deverá entregar os produtos no local e o prazo será indicado na Ordem de Compras do Departamento de Compras, conforme Anexo II, Termo de Referência.

4.3. Os produtos devem ser entregues nos prazos estabelecidos, sob pena de notificação e declaração de inidoneidade.

4.3.1. O local estabelecido para entrega poderá ser alterado, a critério da Administração. Se houver alteração do local será comunicado com antecedência para a empresa, abrangendo tanto perímetro urbano quanto rural.

4.5. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar a suas expensas, produto (s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.6. Independentemente da aceitação o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas as sanções previstas no edital e legislação vigente.

4.7. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul.

4.8. Entregar os produtos somente depois de autorizados pelo Departamento de Compras.

4.9. O Município de Laranjeiras do Sul reserva-se no direito de rejeitar qualquer produto que não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso, e também isenta a Prefeitura de Laranjeiras do Sul de responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia de serviços.

4.10.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.10.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.10.2.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.11. Demais exigências contidas no Anexo I - produtos a serem fornecidos e Anexo II – Termo de Referência do Edital de Licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND’s, FGTS e INSS. Caso a empresa não esteja com a regularidade fiscal em dia, a Ata poderá cancelada, sem prejuízo do recebimento dos valores pelos produtos efetivamente entregues e aceitos.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação.

5.1.2. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.1.3. Da dotação orçamentária:

| Rubrica | 02 | 001 | 04.122.0200.2006 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Governo Municipal | Gabinete do Prefeito | Atividade do Gabinete | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 04 | 001 | 04.131.0200.2009 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Comunicação Social | Departamento de Imprensa | Atividades do Departamento de Imprensa | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 06 | 001 | 04.122.0200.2019 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | Departamento de Administração Geral | Atividade do Departamento de Administração | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 07 | 004 | 04.123.0200.2030 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento | Departamento de Gestão Financeira | Atividades do Departamento de Gestão Financeira | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 303 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Saúde – Receitas Vinculadas (E. C. 29/00 – 15%) |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 1016 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Emendas Individuais impositivas – transferência especial – (Inciso I do Art. 169-A da E.C 105-2019) |
| Rubrica | 08 | 001 | 10.301.0300.2047 | 3.3.90.30.00.00 | 494 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Saúde | Fundo Municipal de Saúde | Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Material de Consumo | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2074 | 3.3.90.30.00.00 | 102 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | Material de Consumo | 5 % sobre Transferência Constitucionais FUNDEB |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2075 | 3.3.90.30.00.00 | 107 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos | Material de Consumo | Salário Educação |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2076 | 3.3.90.30.00.00 | 103 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Atividades do Departamento de Ensino | Material de Consumo | 5 % sobre Transferência Constitucionais FUNDEB |
| Rubrica | 09 | 001 | 12.361.0400.2076 | 3.3.90.30.00.00 | 104 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Ensino | Atividades do Departamento de Ensino | Material de Consumo | 25 % Demais Impostos Vinculados à Educação Básica |
| Rubrica | 09 | 002 | 13.392.0500.2091 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo | Departamento de Cultura | Atividades do Departamento da Cultura | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2128 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2130 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Manutenção e apliação rede iluminação pública urbana e rural | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 10 | 002 | 15.452.0600.2130 | 3.3.90.30.00.00 | 507 |
| Descrição | Secretaria de Obras e Urbanismo | Departamento de Obras e Urbanismo | Manutenção e apliação rede iluminação pública urbana e rural | Material de Consumo | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-a, CF |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 511 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Taxas – Prestações de Serviços |
| Rubrica | 11 | 001 | 26.782.0700.2146 | 3.3.90.30.00.00 | 504 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Viação | Departamento de Rodoviário | Atividades do Departamento de Rodoviário | Material de Consumo | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias |
| Rubrica | 12 | 001 | 27.812.1000.2152 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal de Esportes | Departamento de Esportes | Atividades do Departamento de Esportes | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 13 | 001 | 08.244.1100.2163 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria de Assistencia Social e Seg da Familia | Departamento da Promoção Social | Atividades da Secretaria de Assistencia Social e Seg da Familia | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 14 | 001 | 20.606.0900.2192 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Sec. Municipal de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Departamento de Agric. e Abastecimento | Atividades do Departamento de Agric. e Abastecimento | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 14 | 001 | 20.606.0900.2192 | 3.3.90.30.00.00 | 504 |
| Descrição | Sec. Municipal de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Departamento de Agric. e Abastecimento | Atividades do Departamento de Agric. e Abastecimento | Material de Consumo | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias |
| Rubrica | 15 | 001 | 04.129.0200.2211 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal da Fazenda | Departamento de Tributário | Atividades do Departamento de Tributação | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |
| Rubrica | 16 | 001 | 26.782.0700.2148 | 3.3.90.30.00.00 | 000 |
| Descrição | Secretaria Municipal da Transporte | Departamento de Transporte | Atividades do Departamento de Transporte | Material de Consumo | Recursos Ordinários Livres |

5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Laranjeiras de Sul, Paraná.

5.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

5.3.1. Deverá ser emitida entre os dias 01 a 25 de cada mês;

5.3.2. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação

5.3.4. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:

5.3.4.1. A modalidade e o número da Licitação;

5.3.4.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;

5.3.4.3. Número do item e descrição do produto:

A descrição do produto  na Nota Fiscal, deverá, obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços;

5.3.4.4. Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total;

5.3.4.5. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA;

5.3.5. As notas fiscais, após aceitas e atestadas pela Secretaria requisitante, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento, que se dará através de depósito por transferência eletrônica bancária.

5.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

5.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. Nos termos do Decreto Municipal n° 038/2023, constituem fiscais e gestor da respectiva Ata de Registro de Preços:

6.1.1. GESTOR: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.1.2. FISCAL: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.1.3. FISCAL SUBSTITUTO: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.2. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1.  O Órgão Gerenciador, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.

7.3. O preço registrado poderá ser atualizado, a pedido do FORNECEDOR, a cada 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado da licitação, adotando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) como índice de reajustamento de preço.

7.4. O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do FORNECEDOR ou por iniciativa do Município de Laranjeiras do Sul, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA

8.1. O registro do preço do FORNECEDOR será cancelado pelo Município de Laranjeiras do Sul quando o FORNECEDOR:

8.1.1. For liberado;

8.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

8.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.4. Sofrer sanção em que seja declarada sua inidoneidade; e

8.1.5. Demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.

8.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Município de Laranjeiras do Sul:

8.2.1. Pelo decurso do seu prazo de vigência;

8.2.2. Se não restarem fornecedores registrados;

8.2.3. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

8.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

8.3. No cancelamento da ata ou do registro do preço do FORNECEDOR, por iniciativa do Município de Laranjeiras do Sul, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

  - 9.1. As sanções administrativas constam no item 18. do pregão eletrônico xxx/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA GARANTIA

10.1. Garantia de que caso os produtos/serviços não sejam conforme o termo de referência os mesmos serão substituídos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. É vedada a utilização desta ata por órgãos ou entidades não participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

(Lei Federal n. 12.846/13)

12.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 	sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Lei nº 14.133/2021

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2024 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº xxx/2024.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelos seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Laranjeiras do Sul, XX de XX de 2024.

| MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal | XEMPRESAX Detentora da Ata XREPRESENTANTEX Representante Legal |
| --- | --- |

TESTEMUNHAS:

Gilson Ferreira Cella		DEOCLÉCIO DE NEZ

CPF: 581.368.519-72					CPF: 502.534.179-53